## 5천~3.1억미만
2020년도 수술재료 단가 입찰 품목(5천만원 이상 3.1억원 미만)
(단위 : 원)
번호 | 그룹 | 품명 | 규격 | 제조회사 | 단위 | 사용 예정량 | 군산 | 남원 | 보험코드 | 비고
1 | 3 | BK Band Pin | 전규격 | BK MEDITECH | EA | 2 | 2 |  | BC4101AK
2 | 3 | AC TIGHTROPE | 전규격 | ARTHREX | EA | 5 | 5 |  | C2011195
3 | 3 | Double Arm Needle Fiberwire | 전규격 | ARTHREX | EA | 2 | 2 |  | C2401095
4 | 3 | Titanium Elastic Nail(TEN) | 전규격 | SYNTHES | EA | 5 | 1 | 4 | C3100003
5 | 3 | Tan Femoral Nail Set | SET | SMITH & NEPHEW INC | EA | 7 | 4 | 3 | C3111005
6 | 3 | T2 Femoral Nail set/11*340mm | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 1 |  | 1 | C3111024
7 | 3 | EXPERT tibia Nail/11*300mm | SET | SYNTHES GMBH | EA | 1 |  | 1 | C3112103
8 | 3 | P.F.N.A Set Ti | SET | SYNTHES GMBH | EA | 60 |  | 60 | C3115103
9 | 3 | Helical BladeFor PFNA | SET | 신텍스 | EA | 3 |  | 3 | C3190603
10 | 3 | Locking screw /5.0mm | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 5 |  | 5 | C3191003
11 | 3 | Rush Pin | 전규격 | TOP MEDICAL COMPANY | EA | 3 |  | 3 | C4003091
12 | 3 | LCP 4.5／5 broad | 전규격 | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5404103
13 | 3 | LCP 4.5／5 narrow | 전규격 | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5407103
14 | 3 | LCP Distal Femur | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 2 | 1 | 1 | C5430003
15 | 3 | LCP Prox. Lateral Tibia | 전규격 | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5430103
16 | 3 | LCP Distal Fibula Plate /Lt .4H | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 4 |  | 4 | C5430113
17 | 3 | LCP Anterolateral distal tibia plate/Lt,4H | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 1 |  | 1 | C5430603
18 | 3 | LCP distal medial Tibia R/L | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 8 |  | 8 | C5430703
19 | 3 | LCP Medial Proximal Tibial Plate | 전규격 | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5430803
20 | 3 | LCP DHS Plate with Hip Screw | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 5 |  | 5 | C5451013
21 | 3 | DHS-TSP/L138 Ti | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 6 |  | 6 | C5452003
22 | 3 | One-Third Tubular Plate | 전규격 | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5461003
23 | 3 | LC-LCP Compression Plate | 전규격 | SYNTHES | EA | 3 | 3 |  | C5463103
24 | 3 | Locking Elbow Plate | 전규격 | ACUMED | EA | 4 | 4 |  | C5475038
25 | 3 | LCP Distal Humerus Plate | 전규격 | SYNTHES | EA | 16 | 16 |  | C5475103
26 | 3 | ACU-LOC Dorsal Radius Plate | 전규격 | ACUMED | EA | 14 | 6 | 8 | C5475318
27 | 3 | PHILOS(Prox.Humerus Locking Plate) | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 26 | 16 | 10 | C5475403
28 | 3 | VA-LCP Distal Radius Plate | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 40 |  | 40 | C5475603
29 | 3 | Acu-Loc VDU Plate | 전규격 | ACUMED LLC | EA | 4 | 1 | 3 | C5475618
30 | 3 | LCP Hook Plate | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 6 |  | 6 | C5475703
31 | 3 | Anatomic Mid-Shaft Forearm Plate | 전규격 | ACUMED LLC | EA | 9 | 4 | 5 | C5475718
32 | 3 | LCP Proximal Radius Plate | 전규격 | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5475803
33 | 3 | Anatomic Ulnar Shortening Plate | 전규격 | ACUMED | EA | 3 | 3 |  | C5475818
34 | 3 | LCP Distal Ulna Plate | 전규격 | SYNTHES GMBH | EA | 5 | 1 | 4 | C5475903
35 | 3 | LCP Clavic-Hook | 전규격 | SYNTHES | EA | 7 | 7 |  | C5478003
36 | 3 | Locking Clavicle Plate | 전규격 | ACUMED | EA | 3 | 3 |  | C5478018
37 | 3 | LCP Compact Hand＆Foot 2,0 | STRAIGHT | SYNTHES GMBH | EA | 4 | 1 | 3 | C5491013
38 | 3 | Ti-2.0mm Reconstruction Plate | STRAIGHT | HANKILTECH | EA | 1 | 1 |  | C5491068
39 | 3 | LCP Compact Hand＆Foot 2.0 / T-3/7H | T | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5492013
40 | 3 | LCP Compact Hand＆Foot 2,0 / Condylar | CONDYLAR | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5494013
41 | 3 | LCP Compact Hand＆Foot 2.4 | STRAIGHT | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C5501013
42 | 3 | Locking Hexalobe Screw 3.5/2.7mm | 전규격 | ACUMED | EA | 6 | 6 |  | C6400118
43 | 3 | Hexalobe Screw Non-Lcoking 3.5mm | 전규격 | ACUMED | EA | 25 | 25 |  | C6400218
44 | 3 | Cortex Screw / 2.0mm | 3.5MM미만 | SYNTHES | EA | 102 | 22 | 80 | C6401003
45 | 3 | Cortex Screw | 3.5MM미만 | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C6401003
46 | 3 | Locking head Screw 2.0/ 2.7mm | 3.5MM미만 | SYNTHES GMBH | EA | 43 | 23 | 20 | C6401023
47 | 3 | 2.0mm Cortical Self Tapping Screw | 3.5MM미만 | HANKILTECH | EA | 1 | 1 |  | C6401068
48 | 3 | VA Locking Head Screw 2.4mm | 3.5MM 미만 | SYNTHES GMBH | EA | 300 |  | 300 | C6401203
49 | 3 | Threaded Locking Screw ／ 2.3mm | 3.5MM미만 | ACUMED LLC | EA | 102 | 42 | 60 | C6401218
50 | 3 | 3.5mm Cortical Screw | 2.7/3.5MM | ACUMED LLC | EA | 72 | 52 | 20 | C6401618
51 | 3 | Cortex Screw / ø3.5mm | 3.5MM | SYNTHES GMBH | EA | 97 | 67 | 30 | C6402003
52 | 3 | Locking Head Screw / ø3.5mm | 3.5MM | SYNTHES GMBH | EA | 411 | 211 | 200 | C6402103
53 | 3 | 3.5mm Locking Screw | 3.5MM | ACUMED, LLC | EA | 57 | 27 | 30 | C6402118
54 | 3 | Cortex Screw / 4.5mm | 4.5MM | SYNTHES GMBH | EA | 21 | 1 | 20 | C6403003
55 | 3 | Cancellous Bone Screw | 4.0MM | SYNTHES GMBH | EA | 9 | 1 | 8 | C6405003
56 | 3 | Locking Head Screw / ø5.0mm | 5MM | SYNTHES GMBH | EA | 34 | 14 | 20 | C6405103
57 | 3 | Cancellous Bone Screw / 6.5mm | 6.5mm | SYNTHES | EA | 1 | 1 |  | C6406003
58 | 3 | Acutrak Screw | 전규격 | ACUMED | EA | 4 | 4 |  | C6411018
59 | 3 | TCS Cannulated Screw | 전규격 | SYNTHES | EA | 20 | 20 |  | C6411224
60 | 3 | Arthrex Biocomposite Suture Anchor | 전규격 | ARTHREX | EA | 5 | 5 |  | D0302795
61 | 3 | Cannulated Washer for Screw | 전규격 | STRYKER GMBH | EA | 6 | 5 | 1 | D1211024
62 | 3 | Fibular Shaft (3cm-10cm) | 3CM초과10CM이하 | 한스바이오메드 | EA | 2 | 2 |  | TBH23107
3그룹 |  | 합 계 |  |  |  | 1593 | 620 | 973
1 | 4 | L-F FEMORAL COMPONENT-W/O BIOCOAT | 전규격 | CELLUMED | EA | 70 | 70 |  | E2001450
2 | 4 | L-F TIBIAL PLATFORM COMPONENT-W/O BIOCOAT | 전규격 | CELLUMED | EA | 70 | 70 |  | E2011450
3 | 4 | L-F KNEE CONFORMING BEARING COMPONENT | 전규격 | CELLUMED | EA | 70 | 70 |  | E2021450
4 | 4 | L-F ALL POLY PATELLA COMPONENT | 전규격 | CELLUMED | EA | 5 | 5 |  | E2031450
5 | 4 | DOUJET 40PF | 전규격 | INJECTA | EA | 70 | 70 |  | E5002080
6 | 4 | LOSPA FEMORAL COMPONENT | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2001045
7 | 4 | LOSPA TIBIAL BASEPLATE | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2011045
8 | 4 | LOSPA TIBIAL INSERT | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2021045
9 | 4 | LOSPA PATELLAR COMPONENT | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2031045
10 | 4 | LOSPA MODULAR FEMORAL COMPONENT | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2002045
11 | 4 | LOSPA MODULAR TIBIAL INSERT CONSTRAINED | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2021145
12 | 4 | LOSPA MODULAR TIBIAL BASEPLATE | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2011245
13 | 4 | LOSPA STEM PLUG | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2071045
14 | 4 | LOSPA STEM EXTENSION | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2051045
15 | 4 | LOSPA FEMORAL AUGMENT | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2041045
16 | 4 | LOSPA CHOREN FEMORAL PAD | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2041145
17 | 4 | LOSPA TIBIAL AUGMENT | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2041245
18 | 4 | LOSPA CHOREN TIBIAL PAD | 전규격 | ㈜코렌텍 | EA | 5 | 5 |  | E2041345
4그룹 |  | 합 계 |  |  |  | 350 | 350 | 0
1 | 5 | CGDBM Allomix PUTTY | 1cc | ㈜시지바이오 | EA | 7 | 7 |  | TBC83109
2 | 5 | CGDBM Allomix PUTTY | 2.5cc | ㈜시지바이오 | EA | 5 | 5 |  | TBC84109
3 | 5 | CGDBM Allomix PUTTY | 5cc | ㈜시지바이오 | EA | 205 | 205 |  | TBC85109
4 | 5 | Microfix QA Anchor | 전규격 | MITEC | EA | 1 | 1 |  | D0302809
5 | 5 | Minilok QA Plus Anchor | 전규격 | MITEC | EA | 9 | 9 |  | D0302909
6 | 5 | OCI SET | 전규격 | 씨앤에스메디칼㈜ | EA | 3 | 3 |  | D2001095
7 | 5 | RIGIDFIX | 전규격 | MITEC | EA | 1 | 1 |  | C2302029
8 | 5 | MILAGRO SCREW | 전규격 | MITEC | EA | 1 | 1 |  | C2302429
9 | 5 | INTRAFIX | 전규격 | MITEC | EA | 1 | 1 |  | C2304029
10 | 5 | APIS LIGMENT SCREW |  | TDM | EA | 1 | 1 |  | C2301050
11 | 5 | APIS SIPKED WASHER |  | TDM | EA | 1 | 1 |  | C2301150
12 | 5 | RICHARD FIXATION STAPLE |  | SOLGO BIOMEDICAL | EA | 1 | 1 |  | C9101010
13 | 5 | ZENITH TOTAL ANKLE SYSTEM TIBIAL COMPONENT |  | CORIN | EA | 1 | 1 |  | E4061055
14 | 5 | ZENITH TOTAL ANKLE SYSTEM TALUS COMPONENT |  | CORIN | EA | 1 | 1 |  | E4062055
15 | 5 | ZENITH TOTAL ANKLE SYSTEM TPOLYETHYLENE INSERT |  | CORIN | EA | 1 | 1 |  | E4063055
16 | 5 | SIS ANATOMICAL RADIUS LOCKING PLATE | 전규격 | SIS MEDSYS | EA | 29 | 29 |  | C5475199
17 | 5 | SIS CORTICAL SCREW | 3.5mm | SIS MEDSYS | EA | 50 | 50 |  | C6402099
18 | 5 | SIS CORTICAL LOCKING SCREW | 3.5mm | SIS MEDSYS | EA | 81 | 81 |  | C6402199
19 | 5 | SIS CORTICAL LOCKING SCREW | 3.5mm 미만 | SIS MEDSYS | EA | 137 | 137 |  | C6401399
20 | 5 | SIS CANNULATED LOCKING SCREW | 전규격 | SIS MEDSYS | EA | 1 | 1 |  | C6411099
21 | 5 | SIS CLAVICLE LOCKING PLATE | 전규격 | SIS MEDSYS | EA | 14 | 14 |  | C5478199
22 | 5 | REGENOMER | 전규격 | ㈜NIBEC | EA | 20 | 20 |  | L7404350
5그룹 |  | 합 계 |  |  |  | 571 | 571 | 0
1 | 6 | ACM System | SYRING TYPE | STRYKER | EA | 2 |  | 2 | D1102131
2 | 6 | Cementless stem | 전규격 | AESCULAP | EA | 20 |  | 20 | E1002007
3 | 6 | Biolox Head | 전규격 | AESCULAP | EA | 20 |  | 20 | E1011007
4 | 6 | isodur head | 전규격 | AESCULAP | EA | 2 |  | 2 | E1012007
5 | 6 | Bi-polar cup | 전규격 | AESCULAP | EA | 20 |  | 20 | E1022007
6 | 6 | Doujet 40p | 40G+항생제 | INJECTA | EA | 2 |  | 2 | E5002080
7 | 6 | Cement V | 26G | BIOMET | EA | 300 |  | 300 | E5100006
8 | 6 | OTN Needle | 전규격 | OK MEDINET KOREA | EA | 400 |  | 400 | F1401070
9 | 6 | Saw blade | 전규격 | 싸이언스 메딕 | EA | 40 |  | 40 | N0051001
10 | 6 | Cemented Stem | 전규격 | AESCULAP | EA | 2 |  | 2 | E1001007
6그룹 |  | 합 계 |  |  |  | 808 | 0 | 808
1 | 7 | Fixone Biocomposite Anchor | 전규격 | 아주메디컬 | 개 | 350 | 350 |  | D0302014
7그룹 |  | 합 계 |  |  |  | 350 | 350 | 0
1 | 8 | EXTERNAL FIXATOR DYNA EXTOR (FEMUR,TIBIA용) | FEMUR.TIBIA | BK MEDITECH | EA | 1 | 1 |  | C1002020
2 | 8 | DYNA-EXTOR SM(WRIST) | WRIST | BK MEDITECH | EA | 1 | 1 |  | C1003020
3 | 8 | TRAFIX CORTICAL/CANCELLOUS PIN | 전규격 | BK MEDITECH | EA | 1 | 1 |  | C1606010
4 | 8 | 4CIS FEMUR INTERLOCKING NAIL SET | SET | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C3111010
5 | 8 | 4CIS FEMUR INTERLOCKING NAIL SET | SET | SOLCO BIOMEDICAL | EA | 6 |  | 6 | C3111010
6 | 8 | 4CIS TIBIA INTERLOCKING NAIL SET | SET | SOLCO BIOMEDICAL | EA | 5 | 1 | 4 | C3112010
7 | 8 | 4CIS HUMERUS INTERLOCKING NAIL SET | SET | SOLCO | EA | 2 | 2 |  | C3114010
8 | 8 | APIS CHN NAIL SET | SET | TDM | EA | 1 | 1 |  | C3115184
9 | 8 | 4CIS RETROGRADE INTERLOCKING NAIL SET | SET | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C3119010
10 | 8 | APIS FEMUR RETROGRADE NAIL | SET | SOLCO BIOMEDICAL | EA | 2 |  | 2 | C3119084
11 | 8 | APIS LOCKING SCREW | 전규격 | TDM | EA | 1 | 1 |  | C3191084
12 | 8 | BROAD SELF COMPRESSION PLATE | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5404010
13 | 8 | NARROW SELF COMPRESSION PLATE | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5407010
14 | 8 | APIS DISTAL TIBIA LOCKING PLATE | 전규격 | TDM | EA | 1 | 1 |  | C5430184
15 | 8 | APIS PROXIMAL TIBIA LOCKING PLATE | 전규격 | TDM | EA | 1 | 1 |  | C5430284
16 | 8 | DISTAL FEMUR LOCKING PLATE | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5430310
17 | 8 | APIS FIBULAR LOCKING PLATE | 전규격 | TDM | EA | 9 | 1 | 8 | C5430884
18 | 8 | 4CIS CHS PLATE SET | SET | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5452010
19 | 8 | 4CIS TROCHANTER STABILIZING PLATE | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5452100
20 | 8 | APIS 3.5mm LOCKING SMALL DCP PLATE | 전규격 | TDM | EA | 9 | 7 | 2 | C5461184
21 | 8 | SMALL SELF COMPRESSION PLATE | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5463010
22 | 8 | 4CIS SMALL PLATE | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5463110
23 | 8 | APIS 3.5MM LOCKING CALCANEAL PLATE | 전규격 | TDM | EA | 5 | 1 | 4 | C5467284
24 | 8 | APIS 3.5 LOCKING RECON PLATE | 전규격 | TDM | EA | 3 | 1 | 2 | C5469184
25 | 8 | RECONSTRUCTION PLATE(TI) | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5470010
26 | 8 | Y-PLATE | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5474010
27 | 8 | VOLAR PLATE | 전규격 | BK MEDITECH | EA | 1 | 1 |  | C5475020
28 | 8 | OLECRANON PLATE | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C5475210
29 | 8 | APIS PROXIMAL HUMERUS LOCKING PLATE | 전규격 | TDM | EA | 1 | 1 |  | C5475784
30 | 8 | APIS 3.5MM LOCKING CLAVICLE PLATE | 전규격 | TDM | EA | 24 | 22 | 2 | C5478184
31 | 8 | VOLAR LOCK SCREW | 전규격 | BK MEDITECH | EA | 1 | 1 |  | C6401320
32 | 8 | APIS 3.5mm self-tapping screw | 3.5MM | TDM | EA | 180 | 150 | 30 | C6402084
33 | 8 | APIS 3.5mm locking Screw | 전규격 | TDM | EA | 124 | 64 | 60 | C6402184
34 | 8 | 3.5MM CORTICAL SCREW | 3.5MM | SOLCO | EA | 13 | 13 |  | C6402210
35 | 8 | 4.5MM CORTICAL SCREW | 4.5MM | SOLCO | EA | 6 | 6 |  | C6403010
36 | 8 | 4.5MM CORTICAL SCREW | 4.5MM | TDM | EA | 9 | 9 |  | C6403084
37 | 8 | VOLAR SCREW | 전규격 | BK MEDITECH | EA | 1 | 1 |  | C6403220
38 | 8 | 4.0MM CANCELLOUS SCREW | 4.0MM | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C6405010
39 | 8 | APIS 4.0mm cancellous Screw | 4.0MM | TDM | EA | 35 | 15 | 20 | C6405084
40 | 8 | 6.5MM CANCELLOUS SCREW | 6.5MM | SOLCO | EA | 3 | 3 |  | C6406010
41 | 8 | CANNULATED SCREW | 전규격 | TDM | EA | 139 | 89 | 50 | C6411084
42 | 8 | 5.0MM LOCKING SCREW | 전규격 | TDM | EA | 1 | 1 |  | C6505084
43 | 8 | 5.0MM LOCKING SCREW | 전규격 | SOLCO | EA | 1 | 1 |  | C6506010
44 | 8 | 4.0MM LOCKING SCREW | 전규격 | TDM | EA | 1 | 1 |  | C6506084
45 | 8 | CANNULATED WASHER | 전규격 | TDM | EA | 71 | 41 | 30 | D1211084
8그룹 |  | 합 계 |  |  |  | 672 | 452 | 220
1 | 9 | OMEGAKNOT SUTURE ANCHOR | 전규격 | ARC KOREA | EA | 30 | 30 |  | D0303099
2 | 9 | KINEX FIX2LOCK BIO ANCHOR, KINEX FIX2LOCK BIO KNOTLESS | 전규격 | OSTEONIC | EA | 14 | 14 |  | D0302141
3 | 9 | ANATOMICAL SYSTEM LOCKING PLATE DISTAL FIBULAR | 전규격 | ㈜올소테크 | EA | 38 | 38 |  | C5430080
4 | 9 | MULTI-FIX ANATOMICAL SYSTEM LOCKING CORTICAL SCREW | 전규격 | ㈜올소테크 | EA | 7 | 7 |  | C6402180
5 | 9 | CORTICAL SCREW | 전규격 | ㈜올소테크 | EA | 367 | 367 |  | C6402080
6 | 9 | CANCELLOUS SCREW | 전규격 | ㈜올소테크 | EA | 1 | 1 |  | C6405080
7 | 9 | REVERSE SHOULDER PROSTHESIS | Set | DJO/ENCORE MEDICAL,L.P | EA | 3 | 3 |  | E4002151
8 | 9 | Doujet | 80G | INJECTA | EA | 3 | 3 |  | E5200080
9 | 9 | CLAVICLE LOCKING PLATE | 전규격 | ㈜태연메디칼 | EA | 3 | 3 |  | C5478129
10 | 9 | APIS Anatomical Distal Tibial Locking Plate | 전규격 | ㈜티디엠 | EA | 2 | 2 |  | C5430184
11 | 9 | APIS Anatomical Distal Femur Locking Plate | 전규격 | ㈜티디엠 | EA | 2 | 2 |  | C5430384
12 | 9 | APIS 4.0mm Locking Cortex Screw | 전규격 | ㈜티디엠 | EA | 10 | 10 |  | C6505084
13 | 9 | APIS 5.0mm Locking Screw | 전규격 | ㈜티디엠 | EA | 10 | 10 |  | C6506084
14 | 9 | APIS 4.5mm Self-Tapping Screw | 전규격 | ㈜티디엠 | EA | 10 | 10 |  | C6403084
15 | 9 | TAPERLOCK COMPLETE | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1002206
16 | 9 | SIRIUS STEM | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1001206
17 | 9 | MALLORY HEAD MODULAR HEAD | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1012006
18 | 9 | EXCEED ABT ALUMINA DELTA | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1011106
19 | 9 | EXCEED ABT ACETABULAR SHELL | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1021106
20 | 9 | G7 ACETABULAR SHELL | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1021206
21 | 9 | RINGLOC BI-POLAR CUP | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1022006
22 | 9 | E-POLY HIP LINER | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1031106
23 | 9 | G7 CERAMIC LINER | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1032306
24 | 9 | EXCEED ABT ALUMINA DELTA | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1032106
25 | 9 | SCREW | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1041006
26 | 9 | G7 ACETABULAR SCREW | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E1041106
27 | 9 | REFOBACIN REVISION BONE CEMENT | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | E5002106
28 | 9 | OPTIVAC CEMENT DELIVERY KIT | 전규격 | BIOMET ORTHOPEDICS | EA | 1 | 1 |  | D1102206
9그룹 |  | 합 계 |  |  |  | 514 | 514 | 0